## PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO No.2 - PROPUESTA ECONÓMICA - CALIDAD DEL AGUA
Nombre: Prestar los servicios de toma de muestra y análisis de agua potable y residual de la Terminal de Transporte S.A. Nota 1: Los valores cotizados son a todo costo y tener en cuenta los siguientes aspectos: * Toma de muestra y análisis de agua potable (Parámetro, cantidad y periodicidad) * Toma de muestra y análisis de agua residual (Parámetro, Unidad, cantidad, con una carga menor o igual a 625 kg/día DBO5) * Los informes de resultados * Personal mínimo requerido. Nota 2: La presente propuesta se mantendrá vigente por un periodo de 60 días.
1. MUESTREO, CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE AGUA POTABLE - TERMINAL SATÉLITE SUR Y SATÉLITE NORTE
ÍTEM | PERIODICIDAD Y LUGAR DE MONITOREO | DESCRIPCIÓN |  | No. | PARÁMETRO |  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR | VALOR UNITARIO INCLUIDO IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR | VALOR TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR (VR. UNIT INCLUIDO IMPUESTOS * CANTIDAD) | VALOR TOTAL SUGERIDO INCLUIDO IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR COMO TECHO A OFERTAR - (PROMEDIO)
1 | 1.1.1. Realizar el muestreo y análisis fisicoquímico y microbiológico del agua potable de la Terminal Satélite del Sur, a partir de la toma de dos (2) muestras mensuales, por un periodo de doce (12) meses. 1.1.2. Realizar el muestreo y análisis fisicoquímico y microbiológico del agua potable de la Terminal Satélite del Norte, a partir de la toma de dos (2) muestras mensuales, por un periodo de doce (12) meses.. | 1.1.3. Las muestras representativas de agua potable deberán ser tomadas a la salida de los dos (2) tanques de almacenamiento de agua potable de la Terminal Satélite del Sur y Terminal Satélite del Norte, respectivamente, de tal suerte que se puedan analizar los parámetros listados |  | 1 | Coliformes totales (UFC) |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2956656
|  |  |  | 2 | E coli (UFC) |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3186096
|  |  |  | 3 | Turbiedad |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830928
|  |  |  | 4 | Color aparente |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1208784
|  |  |  | 5 | pH (In situ) |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408528
|  |  |  | 6 | Dureza total |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942816
|  |  |  | 7 | Hierro total |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1711392
|  |  |  | 8 | Cloruros |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1277424
|  |  |  | 9 | Sulfates |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820544
|  |  |  | 10 | Cloro residual libre (In situ) |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690624
|  |  |  | 11 | Sustancias flotantes (In situ). |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255648
|  |  |  | 12 | Conductividad eléctrica (In situ) |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321168
|  |  |  | 13 | Alcalinidad total |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959520
|  |  |  | 14 | Nitratos |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619856
|  |  |  | 15 | Nitritos |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1578768
|  |  |  | 16 | Fluoruros |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72594
|  |  |  | 17 | COT |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209582
SUBTOTAL ÍTEM 1: TOMA DE MUESTRA Y ANÁLISIS DE AGUA POTABLE: | [10 empty] | 0 | 20050928
2. TOMA DE MUESTRA Y ANÁLISIS DE AGUA RESIDUAL - TERMINAL SALITRE, TERMINAL SATÉLITE DEL SUR Y TERMINAL SATÉLITE DEL NORTE
ÍTEM | PERIODICIDAD Y LUGAR DE MONITOREO | DESCRIPCIÓN | PARÁMETRO |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | CON UNA CARGA MENOR O IGUAL A 625 kg/día DBO5. | VALOR UNITARIO | IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR | VALOR UNITARIO INCLUIDO IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR | VALOR TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS (VR. UNIT. INCLUIDO IMPUESTOS * CANT.) | VALOR TOTAL SUGERIDO INCLUIDO IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR COMO TECHO A OFERTAR - (PROMEDIO)
2 | 2.1.1. El futuro CONTRATISTA deberá efectuar el servicio de muestreo y análisis de agua residual conforme lo establecido en la Resolución 0631/2015 - Artículo 8, para las Terminales Satélite del Sur y Norte, y artículo 16 para la Terminal Salitre. | 2.1.2. En total se deberán hacer cuatro (4) muestreos y análisis de agua re-sidual en las sedes operativas de la Terminal de la siguiente forma: dos (2) muestreos y análisis en la Terminal Salitre, un (1) muestreo y análisis en la Terminal del Sur y un (1) muestreo y análisis en la Terminal Norte. 2.1.3. El muestreo deberá ser tomado: i) de acuerdo con las características de la descarga de la actividad, ii) mediante un muestreo de tipo compuesto 24 horas con mediciones IN SITU de pH, Temperatura, Sólidos Sedimentables y Caudal Volumétrico; iii) El periodo mínimo requerido de monitoreo es de 24 horas con integración de la alícuota cada 30 minutos, con intervalos de medición y aforo cada 15 minutos excepto sólidos sedimentables, cada hora. 2.1.4. Para el caso de las caracterizaciones presentadas dando cumplimiento a la Resolución 631 de 2015, se aceptarán los resultados de análisis que provengan de laboratorios extranjeros acreditados por otro organismo de acreditación, hasta tanto se cuenten con la dis-ponibilidad de capacidad analítica en el país, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 18 de la Resolución 631 de 2015, modificada por la Resolución 2659 de 2015 | Generales | pH | Unidades de pH | 2 | 6,00 a 9,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24122
|  |  |  | Demanda Química de Oxígeno (DQO) | mg/L O2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319274
|  |  |  | Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) | mg/L O2 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319242
|  |  |  | Sólidos Suspendidos Totales (SST) | mg/L | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148184
|  |  |  | Sólidos Sedimentables (SSED) | mL/L | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65594
|  |  |  | Grasas y Aceites | mg/L | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350770
|  |  |  | Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM) | mg/L | 2 | Análisis y Reporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 305348
|  |  | Hidrocarburos | Hidrocarburos Totales (HTP) | mg/L | 2 | Análisis y Reporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 380900
|  |  | Cimpuestos de Fósforo | Ortofosfatos (P-PO43-) | mg/L | 2 | Análisis y Reporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 156002
|  |  |  | Fósforo Total (P) | mg/L | 2 | Análisis y Reporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 206706
|  |  | Compuestos de Nitrógeno | Nitratos (N-NO3-) | mg/L | 2 | Análisis y Reporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 131032
|  |  |  | Nitritos (N-NO2-) | mg/L | 2 | Análisis y Reporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 128372
|  |  |  | Nitrógeno Amoniacal (N-NH3) | mg/L | 2 | Análisis y Reporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 247124
|  |  |  | Nitrógeno Total (N) | mg/L | 2 | Análisis y Reporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 324168
SUBTOTAL ÍTEM 2: TOMA DE MUESTRA Y ANÁLISIS DE AGUA RESIDUAL | [10 empty] | 0 | 3106838
3. EN LA TERMINAL SALITRE–PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL MÓDULO DE EXCRETAS, ANÁLISIS DE AGUA RESIDUAL –PARÁMETROS A MEDIR Y VALORES MÁXIMOS PERMISIBLES SEGÚN RESOLUCIÓN 631/2015 –ART. 16
ÍTEM | PERIODICIDAD Y LUGAR DE MONITOREO | DESCRIPCIÓN | PARÁMETRO |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALORES LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES | VALOR UNITARIO | IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR | VALOR UNITARIO TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR | VALOR TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR (VR. UNIT. TOTAL X CANT.) | VALOR TOTAL SUGERIDO INCLUIDO IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR COMO TECHO A OFERTAR - (PROMEDIO)
3 | 3.1. Efectuar el servicio de muestreo y análisis de agua residual conforme lo establecido en la Resolución 0631/2015 - Artículo 8, para la Terminal del Sur y Norte, y artículo 16 para la Terminal Salitre | 3.2. En total se deberán hacer cuatro (4) muestreos y análisis de agua residual en las sedes operativas de la Terminal de la siguiente forma: dos (2) muestreos y análisis en la Terminal Salitre, un (1) muestreo y análisis en la Terminal del Sur y un (1) muestreo y análisis en la Terminal Norte. 3.3. El muestreo deberá ser tomado: i) de acuerdo con las características de la descarga de la actividad, ii) mediante un muestreo de tipo compuesto 24 horas con mediciones IN SITU de pH, Temperatura, Sólidos Sedimentables y Caudal Volumétrico; iii) El periodo mínimo requerido de monitoreo es de 24 horas con integración de la alícuota cada 30 minutos, con intervalos de medición y aforo cada 15 minutos excepto sólidos sedimentables, cada hora. 3.4. Para el caso de las caracterizaciones presentadas dando cumplimiento a la Resolución 631 de 2015, se aceptarán los resultados de análisis que provengan de laboratorios extranjeros acreditados por otro organismo de acreditación, hasta tanto se cuenten con la disponibilidad de capacidad analítica en el país, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 18 de la Resolución 631 de 2015, modificada por la Resolución 2659 de 2015. EN LA TERMINAL SALITRE – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL MÓULO DE EXCRETAS, ANÁLISIS DE AGUA RESIDUAL – PARÁMETROS A MEDIR Y VALORES MÁXIMOS PERMISIBLES SEGÚN RESOLUCIÓN 631/2015 – ARTÍCULO 16. | Generales | Temperatura | °C | 2 | 30* | 0 | 0 | 0 | 0 | 6790
|  |  |  | pH | Unidades de pH | 2 | 5,00 a 9,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16518
|  |  |  | Demanda Química de Oxígeno (DQO) | mg/L O2 | 2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56808
|  |  |  | Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) | mg/L O2 | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56494
|  |  |  | Sólidos Suspendidos Totales (SST) | mg/L | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25756
|  |  |  | Sólidos Sedimentables (SSED) | mL/L | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28190
|  |  |  | Grasas y Aceites | mg/L | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79310
|  |  |  | Compuestos Semivolátiles Fenólicos | mg/L | 2 | Análisis y Reporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 448282
|  |  |  | Fenoles | mg/L | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130680
|  |  |  | Sustancias activas al azul de metileno (SAAM) | mg/L | 2 | 10* | 0 | 0 | 0 | 0 | 57862
|  |  | Hidricarburos | Hidrocarburos Totales (HTP) | mg/L | 2 | 10, 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133578
|  |  |  | Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP) | mg/L | 2 | Análisis y Reporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 329612
|  |  |  | BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xileno) | mg/L | 2 | Análisis y Reporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 387060
|  |  |  | Compuestos Orgánicos Halogenados (AOX) | mg/L | 2 | Análisis y Reporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 483910
|  |  | Compuestos de Fósforo | Ortofosfatos (P-PO43-) | mg/L | 2 | Análisis y Reporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 98502
|  |  |  | Fósforo Total (P) | mg/L | 2 | Análisis y Reporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 38772
|  |  | Compuestos de Nitrógeno | Nitratos (N-NO3-) | mg/L | 2 | Análisis y Reporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 25250
|  |  |  | Nitritos (N-NO2-) | mg/L | 2 | Análisis y Reporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 23544
|  |  |  | Nitrógeno Amoniacal (N-NH3) | mg/L | 2 | Análisis y Reporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 40564
|  |  |  | Nitrógeno Total (N) | mg/L | 2 | Análisis y Reporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 143560
|  |  | Iones | Cianuro Total (CN-) | mg/L | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142062
|  |  |  | Cloruros (Cl-) | mg/L | 2 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22576
|  |  |  | Fluoruros (F-) | mg/L | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37200
|  |  |  | Sulfatos (SO42-) | mg/L | 2 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28226
|  |  |  | Sulfuros (S2-) | mg/L | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39964
|  |  | Metales y metaloides | Aluminio (Al) | mg/L | 2 | 10* | 0 | 0 | 0 | 0 | 40170
|  |  |  | Arsénico (As) | mg/L | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50604
|  |  |  | Bario (Ba) | mg/L | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42694
|  |  |  | Boro (B) | mg/L | 2 | 5* | 0 | 0 | 0 | 0 | 41728
|  |  |  | Cadmio (Cd) | mg/L | 2 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41246
|  |  |  | Cinc (Zn) | mg/L | 2 | 2* | 0 | 0 | 0 | 0 | 41066
|  |  |  | Cobalto (Co) | mg/L | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41066
|  |  |  | Cobre (Cu) | mg/L | 2 | 0,25* | 0 | 0 | 0 | 0 | 41066
|  |  |  | Cromo (Cr) | mg/L | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41066
|  |  |  | Estaño (Sn) | mg/L | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43504
|  |  |  | Hierro (Fe) | mg/L | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41442
|  |  |  | Litio (Li) | mg/L | 2 | 10* | 0 | 0 | 0 | 0 | 40810
|  |  |  | Manganeso (Mn) | mg/L | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40692
|  |  |  | Mercurio (Hg) | mg/L | 2 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50280
|  |  |  | Molibdeno (Mo) | mg/L | 2 | 10* | 0 | 0 | 0 | 0 | 44586
|  |  |  | Níquel (Ni) | mg/L | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41516
|  |  |  | Plata (Ag) | mg/L | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41314
|  |  |  | Plomo (Pb) | mg/L | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41314
|  |  |  | Selenio (Se) | mg/L | 2 | 0,1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 49972
|  |  |  | Vanadio (V) | mg/L | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44842
|  |  | Otros parámetros para análisis | Acidez Total | mg/L CaCO3 | 2 | Análisis y Reporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 16348
|  |  |  | Alcalinidad Total | mg/L CaCO3 | 2 | Análisis y Reporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 15536
|  |  |  | Dureza Cálcica | mg/L CaCO3 | 2 | Análisis y Reporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 17238
|  |  |  | Dureza Total | mg/L CaCO3 | 2 | Análisis y Reporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 15492
|  |  |  | Color Real (Medidas de Absorbancia a las siguientes longitudes de onda: 436 nm, 525 nm y 620 nm) | m-1 | 2 | Análisis y Reporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 20072
SUBTOTAL ÍTEM 3: ANÁLISIS DE AGUA RESIDUAL – PARÁMETROS A MEDIR Y VALORES MÁXIMOS PERMISIBLES SEGÚN RESOLUCIÓN 631/2015 – ARTÍCULO 16, PARA LA TERMINAL SALITRE | [10 empty] | 0 | 3826734
RESUMEN PROPUESTA
|  | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | VALOR TOTAL SUGERIDO INCLUIDO IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR COMO TECHO A OFERTAR - (PROMEDIO)
|  | 1: TOMA DE MUESTRA Y ANÁLISIS DE AGUA POTABLE |  |  |  | 0 |  |  | 20050928
|  | 2: TOMA DE MUESTRA Y ANÁLISIS DE AGUA RESIDUAL |  |  |  | 0 |  |  | 3106838
|  | 3: ANÁLISIS DE AGUA RESIDUAL – PARÁMETROS A MEDIR Y VALORES MÁXIMOS PERMISIBLES SEGÚN RESOLUCIÓN 631/2015 – ARTÍCULO 16, PARA LA TERMINAL SALITRE |  |  |  | 0 |  |  | 3826734
|  | VALOR TOTAL COTIZACIÓN INCLUIDO IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR |  |  |  | 0 |  |  | 26984500
FIRMA_____________________________________________________________